# PRÉ RELATÓRIO DE ELETRÔNICA 1

Laboratório 1

Eduardo Kalleb

Franciellen Thurler Freire Allemão

Sergio Pedro Rodrigues Oliveira

Victor Hugo Queiroz

20 setembro 2023

Table of Contents

# 1	OBJETIVO

- Implementar um traçador de curvas V×I para dispositivos de 2 terminais.

- Obter as curvas caraterísticas de vários tipos de componentes, com especial ênfase em diodos.

# 2	PREPARATÓRIO

Como preparatório para o experimento foi necessário responder as questões 2.a, 2.b e 2.c.

## 2.1	Questão 2.a

- O traçador de curvas V×I é um circuito que permite medir e plotar a relação entre a tensão e a corrente de um dispositivo de teste. O circuito é composto pelos seguintes elementos:

  - Transformador:
O transformador é responsável por gerar um sinal de tensão de amplitude constante, independente da carga conectada ao dispositivo de teste.

  - Resistência:
A resistência é utilizada para limitar a corrente que flui pelo dispositivo de teste.

  - Dispositivo de teste:
O dispositivo de teste é o componente que se deseja medir a relação entre a tensão e a corrente.

  - CH1 e CH2:
Os canais CH1 e CH2 são responsáveis por medir as tensões nos terminais do dispositivo de teste.

- O funcionamento do traçador de curvas V×I é o seguinte:

  - O sinal de tensão do transformador é aplicado ao dispositivo de teste.

  - A corrente que flui pelo dispositivo de teste é medida pela resistência.

  - As tensões CH1 e CH2 são medidas nos terminais do dispositivo de teste.

  - As tensões CH1 e CH2 são plotadas em um gráfico, com a tensão CH1 no eixo X e a tensão CH2 no eixo Y.

- Se fosse possível plotar as tensões CH1 e CH2 em um gráfico, a relação entre a tensão “V” e a corrente “I” seria a seguinte:

  - Tensão CH1: A tensão CH1 é proporcional à tensão “V” aplicada ao dispositivo de teste.

  - Tensão CH2: A tensão CH2 é proporcional à corrente “I” que flui pelo dispositivo de teste.

  - Portanto, o gráfico seria uma reta que passa pela origem, com uma inclinação igual à relação entre a tensão “V” e a corrente “I”.

## 2.2	Questão 2.b

Sabendo que a máxima potência que pode dissipar a resistência RT é 0.25W, projete RT para não ser danificado quando o dispositivo de teste é um curto-circuito.

Dado que a tensão foi dada em VRMS, podemos passar ela para a amplitude:

VRMS=VAmplitude2

logo,

VAmplitude=15×2

VAmplitude=21.21V

Com o valor de VAmplitude e a potência dissipada, podemos descobrir a resistência.(Johnson, Hilburn e Johnson, 2015)

P=V2R

RT=21.2120.25

Assim descobrimos que o valor de RT=1.8kΩ, porém para proteger os dispositivos do circuito é necessario escolher o valor próximo acima do projetado teoricamente na série de resistores E12, este sendo 2.2kΩ.

## 2.3	Questão 2.c

Para cada dispositivo de teste da seguinte lista, esboce a curva V×I esperada.

### 2.3.1	Questão 2.c1 - Circuito aberto

Circuito aberto.

Curva V×I do circuito aberto.

### 2.3.2	Questão 2.c2 - Curto-circuito

Curto-circuito.

Curva V×I do curto-circuito.

### 2.3.3	Questão 2.c3 - Resistor

Circuito com resistores da série E12.

Curva V×I do circuito com resistores da série E12.

### 2.3.4	Questão 2.c4 - Diodo no sentido direto

Circuito com diodo no sentido direto.

Curva V×I do circuito com diodo no sentido direto.

### 2.3.5	Questão 2.c5 - Diodo zener no sentido direto

Circuito com diodo zener no sentido direto.

Curva V×I do circuito com diodo zener no sentido direto.

### 2.3.6	Questão 2.c6 - Diodo zener no sentido direto em serie com resistor

Circuito com diodo zener no sentido direto em serie com resistor.

Curva V×I do circuito com diodo zener no sentido direto em serie com resistor.

### 2.3.7	Questão 2.c7 - Diodo zener no sentido reverso em serie com resistor

Circuito com diodo zener no sentido reverso em serie com resistor.

Curva V×I do circuito com diodo zener no sentido reverso em serie com resistor.

### 2.3.8	Questão 2.c8 - Diodo no sentido direto em serie com diodo zener no sentido direto

Circuito com diodo no sentido direto em serie com diodo zener no sentido direto.

Curva V×I do circuito com diodo no sentido direto em serie com diodo zener no sentido direto.

### 2.3.9	Questão 2.c9 - Diodo no sentido direto em serie com diodo zener no sentido reverso

Circuito com diodo no sentido direto em serie com diodo zener no sentido reverso.

Curva V×I do circuito com diodo no sentido direto em serie com diodo zener no sentido reverso.

### 2.3.10	Questão 2.c10 - Diodo no sentido direto em paralelo com diodo zener no sentido direto

Circuito com diodo no sentido direto em paralelo com diodo zener no sentido direto.

Curva V×I do circuito com diodo no sentido direto em paralelo com diodo zener no sentido direto.

### 2.3.11	Questão 2.c11 - Diodo no sentido direto em paralelo com diodo zener no sentido reverso

Circuito com diodo no sentido direto em paralelo com diodo zener no sentido reverso.

Curva V×I do circuito com diodo no sentido direto em paralelo com diodo zener no sentido reverso.

# BIBLIOGRAFIA

JOHNSON, D. E.; HILBURN, J. L.; JOHNSON, J. R. Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos - 4ed. [s.l.] Editora LTC, 2015.